## Slide 1
MOBIL IN TIME AG · AN AGGREKO COMPANY
Strom.
Ohne Fachchinesisch.
Quick Dive für das Marketing-Team. Alles so erklärt, dass es hängen bleibt — auch ohne Elektro-Ausbildung.
Burak Ücöz · Sales Engineer Power · 22.07.2026
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
1
Notes: Begrüssung. Ziel des Termins in einem Satz: Ihr sollt nach einer Stunde über Strom reden können, ohne euch unsicher zu fühlen. Kein Elektro-Wissen nötig, keine Formeln. Fragen jederzeit dazwischen, nicht am Schluss sammeln.

## Slide 2
ABLAUF
Vier Blöcke, eine Stunde, keine Formeln
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
2
01
Grundlagen Strom
Die vier Begriffe, die alles erklären
20 Min
02
Zielgruppen und Einsatzgebiete
Wer ruft an und warum
15 Min
03
Anlagentypen und Unterschiede
Sechs Bausteine, mehr gibt es nicht
20 Min
04
Aufstellung auf der Baustelle
Was vor Ort wirklich zählt
15 Min
05
Was das fürs Marketing heisst
Wörter, Bilder, Pitch, Fallstricke
10 Min
Alles, was tiefer geht, kommt in einen zweiten Termin. Heute geht es um das Fundament.
Notes: Erwartungsmanagement: Das ist bewusst ein Quick Dive. Wir gehen breit, nicht tief. Block 5 ist der wichtigste für euch, deshalb ist er markiert. Wenn wir Zeit verlieren, kürze ich Block 3, nicht Block 5.

## Slide 3
"Wir vermieten keine Maschinen.
Wir vermieten die Garantie,
dass etwas nicht stehen bleibt."
Wenn ihr aus dieser Stunde nur einen Satz mitnehmt, dann diesen. Alles Weitere ist Technik, die diesen Satz belegt.
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
3
Notes: Kurz stehen lassen. Das ist der emotionale Anker. Der Kunde kauft kein Aggregat, er kauft Ruhe. Wer das versteht, schreibt automatisch bessere Texte.

## Slide 4
01
Grundlagen Strom
Vier Begriffe. Ein Bild. Danach versteht ihr jede Kundenanfrage.
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
4
Notes: Wir bauen alles auf einem einzigen Bild auf: Wasser. Das Bild trägt durch den ganzen Block. Nicht abkürzen, das ist die Basis für alles danach.

## Slide 5
GRUNDLAGEN · 1 VON 7
Strom ist wie Wasser in einem Rohr
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
5
Spannung
Volt (V)
Der Druck im Rohr. Je höher der Druck, desto weiter kommt das Wasser.
Strom
Ampere (A)
Wie viel Wasser tatsächlich durch das Rohr fliesst.
Leistung
Watt (W)
Was hinten rauskommt und Arbeit macht. Druck mal Durchfluss.
Merksatz
Viel Druck plus viel Durchfluss ergibt viel Leistung. Wer 400 Volt sagt, meint den Druck. Wer 300 kVA sagt, meint die Leistung.
Notes: Das Wasserbild ist die wichtigste Folie im ganzen Deck. Wenn jemand es nicht versteht, hier stehen bleiben. Praktisches Beispiel: Gartenschlauch. Daumen drauf erhöht den Druck, aber weniger Wasser fliesst. Deshalb sind Druck und Durchfluss nicht dasselbe.

## Slide 6
GRUNDLAGEN · 2 VON 7
Leistung ist nicht Energie
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
6
kW
Leistung
Wie weit der Wasserhahn gerade aufgedreht ist. Ein Moment, eine Momentaufnahme.
kWh
Energie
Wie viel Wasser am Ende im Eimer ist. Leistung mal Zeit.
Beispiel zum Merken
Ein Haarföhn hat 2 kW Leistung. Läuft er eine Stunde, hat er 2 kWh Energie verbraucht. Läuft er zwei Stunden, sind es 4 kWh. Die Leistung bleibt gleich, die Energie wächst.
Warum das für uns zählt: Die Leistung entscheidet, welche Maschine wir hinstellen. Die Energie entscheidet, wie viel Treibstoff reingeht und was der Kunde am Ende zahlt.
Notes: Häufigster Fehler in Kundentexten: kW und kWh verwechseln. Faustregel für euch: Wenn ein h dranhängt, geht es um die Rechnung. Ohne h geht es um die Maschine.

## Slide 7
GRUNDLAGEN · 3 VON 7
kVA und kW: das Bierglas
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
7
Das ganze Glas = kVA
Bier plus Schaum. Das ist die Grösse, die auf unseren Maschinen steht. Der Schaum braucht Platz im Glas, macht aber niemanden satt.
Fachbegriff: Scheinleistung
Das trinkbare Bier = kW
Der Teil, der wirklich Arbeit leistet: Kran heben, Licht machen, Server laufen lassen. Das ist, was der Kunde eigentlich will.
Fachbegriff: Wirkleistung
Umrechnung, die immer gilt:
kVA × cos φ = kW · typisch: 100 kVA Glas ergibt rund 80 kW Bier
Regel für alle Texte: Unsere Maschinen werden in kVA angeboten. Der Kunde denkt in kW. Nie die beiden Zahlen gleichsetzen — das ist der Klassiker, an dem Techniker sofort merken, dass jemand nicht vom Fach ist.
Notes: cos phi ist der Schaumanteil, gesprochen "Kosinus Phi". Ihr müsst ihn nicht rechnen können, nur wissen, dass er existiert und meist bei 0.8 liegt. Wichtigste Botschaft: 300 kVA sind nicht 300 kW. Wer das in einem Text schreibt, verliert Glaubwürdigkeit beim technischen Leser.

## Slide 8
GRUNDLAGEN · 4 VON 7
Warum es drei Kabel sind und nicht eines
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
8
Strom schwingt
Er fliesst nicht gerade durch, sondern wechselt 50 Mal pro Sekunde die Richtung. Das nennt man 50 Hertz. Es ist der Herzschlag des Netzes.
Drei Phasen statt einer
Drei Leitungen, zeitlich versetzt. Wie drei Personen, die abwechselnd in die Pedale treten: Es entsteht nie eine Lücke, die Maschine läuft rund.
Schweizer Werte
400 Volt zwischen den Phasen für Maschinen und Kräne. 230 Volt für die normale Steckdose. Beides kommt aus demselben Kabel.
Für euch reicht: Drehstrom ist der Normalfall bei allem, was wir vermieten. Wenn ein Kunde von 400 Volt spricht, meint er genau das.
Notes: Nicht in die Physik abgleiten. Das Fahrrad-Bild reicht vollkommen. Wenn jemand nach Einphasen fragt: Das gibt es auch, ist bei uns aber die Ausnahme, typischerweise nur bei ganz kleinen Geräten.

## Slide 9
GRUNDLAGEN · 5 VON 7
Am Netz oder auf der eigenen Insel
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
9
Netzbetrieb
Der Strom kommt vom Elektrizitätswerk. Das Netz ist riesig und träge. Wenn eine grosse Maschine anspringt, merkt das Netz das kaum.
Bild: der Rhein. Ein Eimer Wasser raus fällt nicht auf.
Inselbetrieb
Unser Generator ist das Kraftwerk. Er macht Spannung und Frequenz selbst. Jede Last, die anspringt, spürt er sofort.
Bild: ein Gartenteich. Ein Eimer raus, und der Pegel sinkt.
Deshalb ist unsere Arbeit anspruchsvoller als "Maschine hinstellen": Auf der Insel muss die Anlage zur Last passen. Zu klein und sie geht in die Knie. Zu gross und sie verrusst.
Notes: Der Teich-Vergleich ist der Kern. Er erklärt später auch, warum wir eine saubere Auslegung machen und warum niemand am Telefon eine Grösse schätzen darf.

## Slide 10
GRUNDLAGEN · 6 VON 7
Sauberer Strom und schmutziger Strom
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
10
Aus dem Wasserhahn kann klares Wasser kommen oder braune Brühe mit Sand. Beides ist Wasser. Nur eines ist brauchbar. Bei Strom ist es genauso — und man sieht es dem Kabel nicht an.
Sauber heisst
Die Spannung bleibt stabil
Die Schwingung hat eine saubere Form
Die Frequenz stimmt und wackelt nicht
Schmutzig heisst
Steuerungen steigen ohne Grund aus
Motoren werden heiss und halten kürzer
Server starten neu, LED flackert, Audio brummt
Die zwei Normen, die ihr kennen solltet
EN 50160 sagt, welche Qualität das Netz liefern muss. IEC 61000-4-30 Klasse A sagt, wie man richtig misst.
Notes: Klasse A ist die höchste Genauigkeitsklasse für Messgeräte. Das ist kein Marketing-Wort, das ist eine echte Prüfvorgabe. Genau daran hängt unser Alleinstellungsmerkmal auf der nächsten Folie.

## Slide 11
DAS UNTERSCHEIDET UNS
Jeder kann einen Generator hinstellen.
Wir beweisen schwarz auf weiss, dass der Strom sauber war.
Messgerät der höchsten Klasse
Ein zertifiziertes Messgerät, geprüft vom eidgenössischen Institut für Metrologie. Kein Bastelgerät.
Immer dabei, nie ein Aufpreis
Bei jedem Stromauftrag Standard. Nicht als Zusatzoption, die man wegverhandeln kann.
Ein Bericht, den man vorzeigen kann
Der Kunde bekommt ein Dokument, das er seinem Auditor, seiner Versicherung oder seinem Chef hinlegen kann.
Kein anderer mobiler Stromvermieter in der Schweiz bietet das im Standardumfang an. Das ist unser stärkstes Verkaufsargument — bitte in jedem Text erwähnen.
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
11
Notes: Das ist der Kern meiner Rolle hier. Ich komme aus der Messtechnik, nicht aus dem Maschinenverleih. Diese Kombination gibt es sonst nirgends in der Schweiz. Wenn ihr eine Sache in Texte einbaut, dann diese.

## Slide 12
02
Zielgruppen und Einsatzgebiete
Wer bei uns anruft, warum er anruft und was ihn nachts wach hält.
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
12
Notes: Wechsel von Technik zu Menschen. Ab hier wird es für euch direkt anwendbar.

## Slide 13
ZIELGRUPPEN · 1 VON 5
Es gibt nur drei Gründe für einen Anruf
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
13
1
Es gibt hier gar keinen Strom
Baustelle auf der grünen Wiese, Festival auf der Alp, Tunnel, abgelegene Anlage. Es ist schlicht keine Steckdose da.
2
Es gibt zu wenig Strom
Der bestehende Anschluss reicht nicht: Umbau, zusätzliche Maschine, Spitzenlast im Winter, Erweiterung der Produktion.
3
Der Strom darf nie ausfallen
Spital, Rechenzentrum, laufende Produktion. Hier geht es nicht um Strom, hier geht es um Existenzsicherung.
Grund 1 und 2 sind Termindruck. Grund 3 ist Angst. Beides verkauft — aber man spricht ganz anders darüber.
Notes: Diese Dreiteilung ist euer Raster für jede Kampagne. Termindruck-Texte sind konkret und schnell. Angst-Texte sind ruhig, seriös und arbeiten mit Nachweisen. Beides in einem Text zu mischen funktioniert nicht.

## Slide 14
ZIELGRUPPEN · 2 VON 5
Wer bei uns anruft
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
14
Bau & Infrastruktur
Baustrom, Kran, Trocknung, Beleuchtung
Events & Festivals
Bühne, Licht, Ton, Gastronomie, Camping
Industrie & Produktion
Umbau, Wartung, Spitzenlast, Ausfallschutz
Rechenzentren & Telecom
Test vor Inbetriebnahme, Überbrückung, Wartung
Spitäler & kritische Infrastruktur
Gesetzlich vorgeschriebene Notversorgung
Städte, Gemeinden & Energieversorger
Netzarbeiten, Anlässe, Blackout-Vorsorge
Dazu kommt der wichtigste Kanal überhaupt: unsere eigenen Wärme- und Kältekunden. Dazu gleich mehr.
Notes: Die untere Reihe ist orange markiert: Das sind die Segmente mit der höchsten Zahlungsbereitschaft und den längsten Verkaufszyklen. Rechenzentren sind aktuell unser grösstes Wachstumsthema in der Schweiz.

## Slide 15
ZIELGRUPPEN · 3 VON 5
Was den Kunden nachts wach hält
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
15
Wer
Sein Albtraum
Unsere Antwort in einem Satz
Baustelle
Der Kran steht still, der Termin platzt, es droht eine Vertragsstrafe
Am Montag um sieben läuft alles.
Festival
Die Bühne fällt aus, 20 000 Leute stehen im Dunkeln
Kritische Zonen bekommen ihre eigene Maschine.
Industrie
Die Produktion steht, jede Stunde kostet fünfstellig
Umschaltung ohne Produktionsstopp.
Rechenzentrum
Server fallen aus, Verträge mit Kunden werden gebrochen
Keine einzige Millisekunde Lücke.
Spital
Gesetzliche Pflicht, Behörde und Haftung im Nacken
Prüfung normkonform und dokumentiert.
Reihenfolge in jedem Text: erst den Schmerz benennen, dann die Lösung. Nie umgekehrt. Wer mit dem Produkt anfängt, wird überblättert.
Notes: Das ist die wichtigste Folie für Textarbeit. Der Schmerz gehört in die erste Zeile, das Produkt kommt spät. Schweizer Kunden reagieren allergisch auf Verkaufsdruck, aber sehr gut auf jemanden, der ihre Situation offensichtlich verstanden hat.

## Slide 16
ZIELGRUPPEN · 4 VON 5
Grössenordnungen zum Anfassen
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
16
17 kVA
Ein Einfamilienhaus
60 kVA
Kleine Baustelle, Marktareal, Quartierfest
300 kVA
Baustelle mit Kran und Bautrocknung
1 000 kVA
Grosses Open-Air-Areal
6 000 kVA
Belastungstest eines Rechenzentrums
Achtung: Das sind grobe Faustzahlen, um ein Gefühl zu bekommen. Sie taugen nicht als Auslegung und gehören nicht in ein Angebot. Die richtige Grösse rechnet immer ein Ingenieur.
Notes: Diese Folie hilft euch beim Einordnen von Anfragen. Wenn jemand von 2 MVA spricht, wisst ihr: das ist ein grosses Projekt, das gehört sofort zu mir. Nochmal betonen: Faustzahlen, nie in Kundenkommunikation als Zusage verwenden.

## Slide 17
ZIELGRUPPEN · 5 VON 5
Der günstigste Kunde ist der, den wir schon haben
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
17
Was wir schon haben
Hunderte Kunden, die uns bei Wärme und Kälte bereits vertrauen. Sie kennen unsere Leute, haben uns im Lieferantensystem und wissen, dass wir liefern, wenn es eilt.
Was daraus wird
Jeder dieser Kunden ist ein warmer Kontakt für Strom. Kein Kaltanruf, keine Vertrauensarbeit von null, keine neue Lieferantenfreigabe.
Der Satz, der die ganze Story trägt
"Ihr kennt uns für Wärme und Kälte. Jetzt gibt es auch den Strom dazu. Eine Nummer, ein Ansprechpartner, eine Rechnung."
Notes: Konkreter Auftrag ans Marketing: eine Bestandskunden-Kampagne. Das ist mit Abstand der schnellste Weg zu den ersten Strom-Aufträgen. Kaltakquise dauert Monate, ein bestehender Kunde entscheidet in Wochen.

## Slide 18
03
Anlagentypen und Unterschiede
Sechs Bausteine. Mehr gibt es nicht. Jeder hat genau eine Aufgabe.
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
18
Notes: Hier kommt der Teil, bei dem ihr sonst aussteigt. Deshalb: pro Anlagentyp genau ein Bild, das hängen bleibt.

## Slide 19
ANLAGENTYPEN · ÜBERBLICK
Sechs Bausteine, mehr gibt es nicht
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
19
Generator
Kraftwerk auf Rädern
Batteriespeicher
Riesige Powerbank
Hybrid
Beides kombiniert
USV
Der Fallschirm
Transformator
Der Übersetzer
Verteilung & Kabel
Die Steckdosenleiste
Plus ein Sonderfall, den ihr kennen solltet: die Lastbank. Dazu kommen wir am Ende dieses Blocks.
Notes: Diese Übersicht ist die Landkarte. Jede der nächsten Folien vertieft genau einen Baustein. Sagt den Kollegen: Ihr müsst euch nur die Bilder in Orange merken, nicht die Technik.

## Slide 20
ANLAGENTYPEN · 1 VON 7
Generator: das Kraftwerk auf Rädern
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
20
Ein Dieselmotor treibt einen Stromerzeuger an. Rein geht Treibstoff, raus kommt Strom.
Wofür
Überall, wo über Stunden, Wochen oder Monate Strom gebraucht wird. Das Arbeitspferd, rund 80 Prozent unserer Aufträge.
Was man wissen muss
Braucht Treibstoff, macht Geräusch, macht Abgase, braucht Platz und eine Zufahrt für den Lastwagen.
Stichwort Stage V
Die strengste Abgasnorm der EU für solche Motoren. In Städten und bei öffentlichen Bauherren zunehmend Pflicht.
Stichwort HVO
Treibstoff aus Rest- und Abfallstoffen statt aus Erdöl. Gleiche Maschine, gleiche Leistung, deutlich weniger CO2.
Merke: Stage V und HVO sind zwei verschiedene Dinge. Stage V betrifft den Motor, HVO den Treibstoff. Beides zusammen ist unsere sauberste Variante.
Notes: Wichtigster Baustein. Wenn jemand "Notstromaggregat" sagt, meint er das hier. HVO nicht als Wundermittel verkaufen: Es ist ein sehr gutes Argument, aber die konkreten Einsparzahlen kommen aus dem Zertifikat und nicht aus dem Bauch.

## Slide 21
ANLAGENTYPEN · 2 VON 7
Batteriespeicher: die riesige Powerbank
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
21
Ein grosser Akku im Container. Wird geladen, gibt Strom ab. Fachbegriff: BESS.
Stärken
Absolut leise, keine Abgase, keine Vibration. Reagiert in Sekundenbruchteilen. Darf dort stehen, wo ein Motor nicht hindarf.
Die Grenze
Er hat ein Ende. Ist er leer, ist er leer. Für tagelangen Dauerbetrieb allein nicht wirtschaftlich.
Wofür
Nachtbetrieb an lärmempfindlichen Orten, Innenräume, kurze Überbrückungen und das Abfangen von Lastspitzen.
Für Texte
Das ist unsere sichtbarste Nachhaltigkeitsgeschichte. Leise und emissionsfrei versteht jeder sofort.
Ehrlich bleiben: Eine Batterie ersetzt keinen Generator über Wochen. Wer das behauptet, wird beim ersten technischen Gespräch zerlegt.
Notes: Bei BESS ist Ehrlichkeit wichtiger als Begeisterung. Wir gewinnen technische Kunden damit, dass wir die Grenze selbst benennen, bevor sie danach fragen.

## Slide 22
ANLAGENTYPEN · 3 VON 7
Hybrid: das Beste aus beidem
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
22
Generator und Batterie arbeiten zusammen und teilen sich die Schicht.
Wie es funktioniert
Die Batterie übernimmt die ruhigen Stunden. Wird mehr gebraucht, springt der Generator an und lädt dabei gleich die Batterie mit.
Das Ergebnis
Weniger Motorlaufstunden, weniger Treibstoff, weniger Abgase. Und nachts ist es auf dem Platz still.
Typischer Einsatz
Baustellen im Wohngebiet, Festivals mit Nachtruhe, Projekte mit ökologischen Auflagen der Gemeinde.
Für Texte
Unsere beste Nachhaltigkeitsstory, weil echte Zahlen dahinterstehen und nicht nur ein grünes Bild.
Wenn eine Ausschreibung von Lärm- oder CO2-Auflagen spricht, ist Hybrid fast immer die Antwort.
Notes: Hybrid ist unser strategisches Wachstumsthema. Öffentliche Bauherren schreiben zunehmend Emissionsgrenzen aus. Wer da liefern kann, gewinnt Aufträge, bei denen der Preis zweitrangig ist.

## Slide 23
ANLAGENTYPEN · 4 VON 7
USV: der Fallschirm
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
23
Ein Generator braucht etwa zehn bis fünfzehn Sekunden zum Hochlaufen. Für einen Server ist das eine Ewigkeit.
Was sie macht
Sie hängt dauerhaft zwischen Netz und Verbraucher und überbrückt den Ausfall völlig unterbrechungsfrei. Null Lücke, nicht "fast null".
Das Bild
Ein Fallschirm. Er ist immer dabei und meistens nutzlos. An dem einen Tag, an dem man ihn braucht, ist er alles.
Wofür
Rechenzentren, Serverräume, medizinische Geräte, Steuerungen in der Produktion, überall wo ein Neustart teuer ist.
Für Texte
Nicht über die Technik schreiben, sondern über die Folge: kein Datenverlust, kein Produktionsabbruch, kein Neustart.
Notes: Der Unterschied zwischen Generator und USV ist die Frage, die uns Kunden am häufigsten stellen. Merksatz: Der Generator liefert lange, die USV liefert sofort. Zusammen decken sie beides ab.

## Slide 24
ANLAGENTYPEN · 5 VON 7
Transformator: der Übersetzer
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
24
Das Netz liefert Mittelspannung, zum Beispiel 16 000 Volt. Maschinen wollen 400 Volt. Der Trafo übersetzt.
Wie er arbeitet
Keine Elektronik, keine beweglichen Teile. Nur Kupfer und Eisen. Deshalb extrem zuverlässig und wartungsarm.
Wofür
Überall, wo direkt an der Mittelspannung angezapft wird: grosse Baustellen, Industrieareale, Rechenzentren, Netzarbeiten.
Warum das wichtig ist
Ohne Trafo kein Zugang zu grossen Leistungen. Ab etwa einem Megawatt geht praktisch nichts mehr ohne.
Für Texte
Ein unspektakuläres Bauteil mit hoher Hebelwirkung. Nicht ins Zentrum stellen, aber nie vergessen zu erwähnen.
Achtung beim Wort Spannung: Mittelspannung ist Lebensgefahr. Daran arbeitet ausschliesslich speziell ausgebildetes Personal.
Notes: Trafos verkaufen sich nicht über Emotion, sondern über Machbarkeit. Wichtig ist nur, dass ihr wisst: Wenn ein Kunde von 16 kV oder 20 kV spricht, geht es um Mittelspannung und das Projekt ist automatisch gross.

## Slide 25
ANLAGENTYPEN · 6 VON 7
Verteilung und Kabel: die Steckdosenleiste
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
25
Aus einem dicken Kabel werden viele kleine. Verteilerkästen, Kabel, Steckverbindungen.
Klingt banal
Ist es nicht. Der Kabelweg entscheidet oft über Preis und Machbarkeit eines ganzen Projekts.
Der Kostentreiber
Zweihundert Meter Kabel können mehr kosten als der halbe Generator. Und je länger der Weg, desto dicker muss das Kabel sein.
Die eine Frage
Fragt bei jeder Anfrage: Wie weit ist es vom Aufstellort bis zum Verbraucher? Diese Antwort spart uns später Stunden.
Für Texte
Das ist der unsichtbare Teil unserer Leistung. In Referenzstories lohnt es sich, ihn sichtbar zu machen.
Notes: Wenn ihr aus dem Block eine praktische Sache mitnehmt, dann diese Frage nach der Distanz. Sie kommt in fast jedem Erstgespräch zu spät.

## Slide 26
ANLAGENTYPEN · 7 VON 7
Lastbank: der Hometrainer
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
26
Eine Maschine, die Strom in Wärme umwandelt. Sie tut so, als wäre sie ein echter Verbraucher.
Wofür
Um eine Notstromanlage oder ein neues Rechenzentrum unter voller Last zu testen, bevor echte Kunden dranhängen.
Der zweite Zweck
Generatoren, die dauernd zu wenig zu tun haben, verrussen von innen. Die Lastbank hält sie gesund.
Warum wichtig für uns
Das ist unser Türöffner in den Rechenzentrumsmarkt. Wer den Test macht, ist beim nächsten Projekt schon im Haus.
Für Texte
Ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt. Am besten über die Frage: Woher weisst du, dass dein Notstrom wirklich funktioniert?
Notes: Lastbank ist strategisch wichtiger, als die Umsätze vermuten lassen. Das ist der erste Kontakt zu jedem neuen Rechenzentrum in der Schweiz, und davon entstehen gerade mehrere.

## Slide 27
ANLAGENTYPEN · ZUSAMMENFASSUNG
Wann was: die Kurzfassung
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
27
Strom über Wochen, egal wo
Generator
Tagsüber Vollgas, nachts still
Hybrid
Kurz, leise, drinnen oder im Wohngebiet
Batteriespeicher
Keine einzige Millisekunde Lücke
USV
Die Spannung passt nicht zusammen
Transformator
Anlage testen, bevor sie scharf geht
Lastbank
In der Praxis ist es fast immer eine Kombination. Genau das ist unsere Arbeit: die richtigen Teile zusammenstellen.
Notes: Diese Folie ausdrucken und an die Pinnwand. Sie beantwortet neunzig Prozent der Fragen, die euch intern gestellt werden.

## Slide 28
04
Aufstellung auf der Baustelle
Wo die Maschine steht, entscheidet über Kosten, Termin und Bewilligung.
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
28
Notes: Jetzt wird es sehr konkret. Diese Punkte kommen in jedem Kundengespräch vor. Wer sie kennt, wirkt sofort kompetent.

## Slide 29
BAUSTELLE · 1 VON 5
Sechs Fragen vor jeder Aufstellung
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
29
1
Kommt der Lastwagen hin?
Zufahrt, Engstellen, Torbreite, Tragfähigkeit. Braucht es einen Kran zum Abladen?
2
Hält der Boden?
Ein grosses Aggregat wiegt mehrere Tonnen. Schlamm, Rasen oder eine Tiefgaragendecke gehen nicht.
3
Ist genug Platz?
Nicht nur die Maschine selbst. Rundherum braucht es Platz zum Arbeiten und freie Luft zum Kühlen.
4
Wie weit zum Verbraucher?
Der Kabelweg. Je länger, desto teurer und desto dicker das Kabel. Immer in Metern erfragen.
5
Wer ist der Nachbar?
Lärm und Abgase. Ein Wohnhaus in zwanzig Metern verändert die ganze Lösung.
6
Wo steht der Tank?
Treibstoffmenge, Auffangwanne, Zufahrt für den Tankwagen, Abstand zu Gewässern.
Diese sechs Fragen kann jeder von euch stellen. Sie kosten zwei Minuten am Telefon und sparen uns später ganze Tage.
Notes: Konkreter Nutzen für euch: Wenn eine Anfrage über Marketing-Kanäle reinkommt, stellt genau diese Fragen und schickt mir die Antworten mit. Damit spart ihr uns eine komplette Rückfragerunde.

## Slide 30
BAUSTELLE · 2 VON 5
Lärm und Abgase: die häufigsten Stolpersteine
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
30
Lärm
Ein modernes gekapseltes Aggregat liegt typischerweise um 70 Dezibel in sieben Metern Abstand. Das ist etwa wie ein Staubsauger im Nebenzimmer. Doppelter Abstand bedeutet deutlich leiser.
Regelwerk: Lärmschutz-Verordnung (LSV)
Abgase
Stage V ist die strengste Abgasstufe. In Städten, bei öffentlichen Bauherren und in Wohnquartieren wird sie zunehmend verlangt. Wer sie nicht liefern kann, ist raus aus der Ausschreibung.
Regelwerk: Luftreinhalte-Verordnung (LRV)
Regel für alle Texte und Angebote
Eine Dezibel-Zahl ohne Abstandsangabe ist wertlos. "72 Dezibel" sagt nichts. "72 Dezibel in sieben Metern" ist eine Aussage. Wenn ihr keine Abstandsangabe habt, lasst die Zahl weg.
Notes: Der Dezibel-Fehler passiert in Broschüren ständig, auch bei Wettbewerbern. Wer ihn vermeidet, wirkt beim technischen Leser sofort seriös. Zusatz: Dezibel verhält sich nicht linear, deshalb keine Zahlen addieren.

## Slide 31
BAUSTELLE · 3 VON 5
Treibstoff: mehr Regelwerk als erwartet
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
31
Doppelwandig und aufgefangen
Tanks sind doppelwandig, haben eine Überfüllsicherung und stehen in einer Auffangwanne. Das ist kein Extra, das ist Gesetz.
Gewässerschutz ist ernst
Bei einem Ölunfall haftet auch die Person vor Ort persönlich, nicht nur die Firma. Deshalb wird hier nichts improvisiert.
Autonomie planen
Die Leitfrage lautet: Wie viele Stunden soll die Anlage ohne Nachtanken laufen? Daraus ergibt sich die Tankgrösse und der Tankrhythmus.
Für Texte: Tankservice und Gewässerschutz sind kein Kleingedrucktes, sondern ein Verkaufsargument. Der Kunde muss sich um nichts kümmern.
Notes: Wichtig: Der persönliche Haftungspunkt ist kein Angstmachen, sondern Realität. Deshalb machen wir Tankaufstellung nie nach Gefühl. Das ist auch ein gutes Argument gegen Billiganbieter.

## Slide 32
BAUSTELLE · 4 VON 5
Sicherheit auf dem Platz
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
32
Absperrung
Niemand steht ungeschützt neben der Anlage. Heisse Teile, drehende Teile, Spannung.
Feuerlöscher
Griffbereit, geprüft und für jeden erreichbar. Fluchtwege bleiben frei.
Erdung
Eine Verbindung in den Boden. Damit im Fehlerfall der Schutzschalter auslöst statt eines Menschen.
Nur Fachpersonal
Anschluss und Inbetriebnahme macht immer eine ausgebildete Fachperson. Nie der Kunde, nie schnell selbst.
Bei Fotos für Social Media immer prüfen: Absperrung sichtbar, Helm auf, keine offenen Schaltschränke im Bild.
Notes: Der Foto-Hinweis ist ernst gemeint. Ein Bild mit einem offenen Schaltschrank oder ohne Helm ist ein Sicherheitsproblem, das um die halbe Branche geht. Im Zweifel schickt mir das Bild vorher.

## Slide 33
BAUSTELLE · 5 VON 5
So läuft ein Auftrag ab
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
33
1
Anfrage
Kunde meldet sich, wir erfassen die Eckdaten
2
Klärung
Rückfragen, oft ein Termin vor Ort
3
Auslegung
Ingenieur rechnet, Offerte geht raus
4
Anlieferung
Transport, Aufstellung, Inbetriebnahme
5
Betrieb
Service, Tankung, Überwachung
6
Rückbau
Abholung und Bericht zur Netzqualität
Zwischen Anfrage und Anlieferung liegen im Normalfall Tage bis Wochen. Notfälle gehen deutlich schneller — kosten aber mehr und binden das ganze Team. Bitte nie am Telefon einen Termin zusagen.
Notes: Die letzte Zeile ist die wichtigste Verhaltensregel für euch. Verfügbarkeit bestätigt ausschliesslich die Disposition. Eine falsche Zusage kostet uns mehr als ein verlorener Auftrag, weil sie das Vertrauen zerstört.

## Slide 34
05
Was das fürs Marketing heisst
Wörter, Bilder, Pitch und die Fallen, in die man nur einmal tritt.
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
34
Notes: Der eigentliche Zweck des Termins. Alles davor war Vorbereitung für diesen Block.

## Slide 35
MARKETING · 1 VON 5
Wörter, die funktionieren — und Wörter, die schaden
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
35
Verwenden
Versorgungssicherheit
Kein Produktionsstopp
Planbar und dokumentiert
Leise, emissionsarm, HVO
Aus einer Hand
Kurzfristig verfügbar
Nachweis der Netzqualität
Vermeiden
Günstig, billig, Schnäppchen
Weltmarktführer und andere Superlative
Notstrom (klingt nach Panik statt Planung)
Lösungen ohne konkretes Bild dahinter
Abkürzungen ohne Erklärung beim ersten Mal
Zahlen ohne Bezugsgrösse
Schweizer Kunden reagieren auf Superlative mit Misstrauen. Understatement mit Belegen wirkt hier stärker als jeder Ausrufezeichen-Satz.
Notes: Zum Wort Notstrom: Es ist nicht falsch, aber es besetzt die Situation emotional negativ. Besser sind Ersatzversorgung, Überbrückung oder Versorgungssicherheit. Der Kunde kauft lieber Planung als Panik.

## Slide 36
MARKETING · 2 VON 5
Bildsprache: was funktioniert
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
36
Zeigt das
Maschinen im echten Einsatz mit Umgebung drumherum. Menschen im Bild. Kabelwege, Verteiler, eine Baustelle bei Nacht mit Licht.
Zeigt das nicht
Freigestellte Maschinen auf weissem Hintergrund. Stockfotos mit Glühbirnen. Steckdosen-Klischees. Blitze im Himmel.
Immer zuerst klären
Freigabe des Kunden vor jeder Veröffentlichung. Ohne Ausnahme, auch bei einem harmlosen Bild. Bei Sicherheitsstandorten gilt oft ein generelles Fotoverbot.
Ein echtes Bild von einer echten Baustelle schlägt jedes Stockfoto. Auch wenn es weniger perfekt aussieht.
Notes: Der Freigabe-Punkt ist nicht verhandelbar. Manche unserer Kunden sind Rechenzentren, Spitäler oder Sicherheitsstandorte. Ein einziges veröffentlichtes Bild kann dort eine Geschäftsbeziehung beenden.

## Slide 37
MARKETING · 3 VON 5
Fünf Sätze, die immer stimmen
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
37
1
Wir vermieten mobile Stromversorgung: von der Baustellensteckdose bis zum Megawatt.
2
Alles aus einer Hand: Wärme, Kälte und Strom. Ein Ansprechpartner, eine Nummer.
3
Wir liefern nicht nur Strom, wir weisen nach, dass er sauber war.
4
Die Aggreko-Flotte im Rücken, ein Schweizer Team davor.
5
Wenn es schnell gehen muss, geht es schnell.
Satz 3 ist der einzige, den kein Wettbewerber in der Schweiz sagen kann. Er gehört in jeden längeren Text.
Notes: Diese fünf Sätze sind auswendig zu können. Sie funktionieren am Messestand, am Telefon und als Einstieg in jeden Text. Wenn ihr nur dreissig Sekunden habt, sagt Satz 1 und Satz 3.

## Slide 38
MARKETING · 4 VON 5
Die fünf Fragen, die euch gestellt werden
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
38
"Was kostet so ein Generator?"
Kommt auf Leistung, Dauer und Ort an. Sammle diese drei Angaben und gib sie weiter.
"Habt ihr das morgen verfügbar?"
Das prüft immer die Disposition. Nie selbst zusagen, auch nicht ungefähr.
"Ist das nicht sehr laut?"
Moderne Anlagen sind gekapselt und mit Abstand unproblematisch. Die genaue Zahl kommt aus dem Datenblatt.
"Ist das umweltfreundlich?"
Mit HVO und Hybrid deutlich, ja. Konkrete Einsparzahlen liefert das Projektteam mit Zertifikat.
"Wie gross muss die Anlage sein?"
Das rechnet ein Ingenieur anhand einer Lastliste. Niemals schätzen, auch nicht als Hausnummer.
Goldene Regel: Im Zweifel keine Zahl nennen. Eine sauber weitergegebene Frage ist besser als eine falsche Antwort.
Notes: Das ist die praktischste Folie des ganzen Decks. Eine falsche Zahl aus dem Marketing landet im Kopf des Kunden und muss später mühsam korrigiert werden. Lieber sagen: gute Frage, ich hole das verbindlich ab.

## Slide 39
MARKETING · 5 VON 5
Was ich konkret von euch brauche
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
39
Bestandskunden-Kampagne
Alle Wärme- und Kältekunden für eine Strom-Ansprache aufbereiten. Das ist der schnellste Weg zu den ersten Aufträgen.
Zwei Referenzstories
Eine Baustelle, ein Event. Mit echten Bildern, echten Zahlen und Freigabe des Kunden.
Einheitliche Sprachregelung
Die Begriffe aus diesem Termin in allen Kanälen gleich verwenden. Ich liefere euch eine Wortliste auf einer Seite.
Kurze Gegenlesung
Bei jedem Text mit technischem Inhalt: zwei Minuten Blick von mir, bevor er raus geht. Spart uns Korrekturen im Nachhinein.
Wenn wir diese vier Punkte in den nächsten Wochen aufgleisen, haben wir bis Herbst eine Strom-Kommunikation, die sitzt.
Notes: Hier will ich am Ende der Stunde eine Zusage, wer welchen Punkt übernimmt und bis wann. Ohne konkrete Zuweisung passiert nichts. Punkt 1 ist der wichtigste, falls nur einer möglich ist.

## Slide 40
DANKE
Fragen? Immer her damit.
Es gibt keine dumme Frage zu Strom. Es gibt nur Texte, die falsch werden, weil niemand gefragt hat.
Vorschlag für den zweiten Termin
1
Netzqualität im Detail und was wir damit verkaufen
2
Nachhaltigkeit: HVO, Hybrid und die Zahlen dahinter
3
Rechenzentren als Wachstumsmarkt Schweiz
4
Referenzprojekte zum Anfassen: Gampel, Baustellen, Industrie
Burak Ücöz · Sales Engineer Power · Mobil in Time AG
Mobil in Time AG | Strom Quick Dive | Marketing-Team
40
Notes: Abschluss: Zuweisung der vier Punkte aus der vorherigen Folie einholen, bevor alle aufstehen. Dann Termin für den zweiten Teil vereinbaren, solange alle im Raum sind.